## f_and_ouput
frecuencia[Hz]: | 60
data_output: | caso 1.xlsx

## V_fuente
Bus i |  | Vpico f (V) | Corriemento de onda en t(seg) | Rf (ohms) | Lf (mH) | Cf (uF)
1 | ok | 169.7 | 0 | 0.01 | 0 | 0
3 | se asume resistencia y capacitancia igual a 0 | 169.7 | -0.00023148 | 0 | 1.061 | 0

## I_fuente
Bus i | Warning | I pico f (A) | Corriemento to (seg) | Rf (ohms) | Lf (mH) | Cf (uF)

## Z
Bus i | Bus j | Warning | R (ohms) | L (mH) | C (uF)
1 | 3 | ok | 0.2 | 0.2653 | 0
1 | 2 | ok | 0.01 | 0.2653 | 0
2 | 0 | se asume inductancia igual a 0 | 2 | 0 | 530.5
2 | 3 | se asume capacitancia igual a 0 | 2 | 0.2653 | 0

## VTH_AND_ZTH
Bus i | ¦Vth¦ (kV) | <Vth (degrees) | Rth (ohms) | Xth (ohms)
1 | 119.7237 | -0.12978 | 0.0099219 | 0.0001612
2 | 121.7713 | -0.74908 | 0.025515 | 0.099601
3 | 117.0847 | -1.4781 | 0.11426 | 0.11532
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

## Sfuente
Bus j | P [W] | Q [VAr]
1 | 3257.1518 | -3253.9801
3 | -2157.7233 | 785.8734

## S_Z
Bus i | Bus j | P [W] | Q [Var]
1 | 3 | 58.9038 | 29.4566
1 | 2 | 5.8359 | 58.3678
2 | 0 | 1022.5828 | -2556.5364
2 | 3 | 12.106 | 0.60539

## Balance_S
Pf total(W) | Qf total(VAr) | Pz total(W) | Qz total(VAr) | Delta P(W) | Delta Q total(VAr)
1099.4285 | -2468.1067 | 1099.4285 | -2468.1067 | 2.8649e-11 | 1.4097e-11